最大静态直线拉力 280kg(600Lbs)*2±15% 
锁状态（门磁）输出 开锁时NC输出、上锁时NO输出 
LED指示灯 红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态 
外壳处理 阳极硬化电镀处理 
锁体处理 环保锌电镀处理 
吸板处理 环保锌电镀处理 
适用门型 木门、玻璃门、金属门、防火门 
表面温度 低于环境温度+20℃以内 
适用温度 -10~+55℃(14-131F) 
适用湿度 环保锌电镀0~90%相对湿度 
输入电压 DC12V或DC24V 
工作电流 12V/1040mA(±10%) 或24V/520mA(±10%)