## 合同价格清单
合同价格清单
立项编号：WX210549-30 计划编号：1000010194 单位：人民币
序号 | 主设备名称、KKS编码、型号、参数、组装图号 | 物项名称 | 物项英文名称 | 物项编码 | 物项规格/型号 (图号、技术条件或标准号、主要参数等) | 材质/牌号/材料标准号 | 部件装配图号 | 装配图中零件位置 | 单位 | 订货数量 | 单重 | 总重 | 安全级别 | 质保等级 | 储存条件/保养要求 | 供货周期（天） | 单价 | 总价 | 制造厂或供应商 | 备注 | 到货批次 | 单一来源 | 合同要求到货时间
1 |  | 吸气阀片组件 |  | 1AAW2035 | 2836774┇/包含吸气阀片及销钉 | / |  |  | 套 | 4 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | COPELAND |  |  | 2021年年中版单一来源目录第55条（维修二处） | 2022-07-01
2 |  | 油滤网组件 |  | 1BLB0035 | 3806796┇/包含垫片 | / |  |  | 套 | 10 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | COPELAND |  |  |  | 2022-07-01
3 |  | 阀板垫片组 |  | 1BVA2758 | 2845487┇/包含缸盖垫片及阀板垫片，缸盖垫片要求为金属垫 | / |  |  | 个 | 1 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | COPELAND |  |  |  | 2022-07-01
4 |  | 进气管垫片组 |  | 1BVA2769 | 2880895/2881467┇/ | / |  |  | 个 | 4 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | COPELAND |  |  |  | 2022-07-01
5 |  | 进气管及吸气阀垫片 |  | 1BVA2771 | 2880873┇/ | / |  |  | 个 | 20 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | COPELAND |  |  |  | 2022-07-01
6 |  | 阀板垫片组 |  | 1BVA2778 | 3107875┇/包含缸盖垫片及阀板垫片，缸盖垫片要求为金属垫 | / |  |  | 个 | 20 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | COPELAND |  |  |  | 2022-07-01
7 |  | 排气管垫片 |  | 1BVA2779 | 2880884┇/ | / |  |  | 个 | 4 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | COPELAND |  |  |  | 2022-07-01
8 |  | 垫片组 |  | 1BVA2780 | 3107115┇/包含整机密封垫片 | / |  |  | 套 | 10 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | COPELAND |  |  |  | 2022-07-01
9 |  | 能调阀垫片 |  | 1BVA2781 | 2954954┇/ | / |  |  | 个 | 4 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | COPELAND |  |  |  | 2022-07-01
10 |  | 进气管垫片 |  | 1BVA2784 | 3091932┇/ | / |  |  | 个 | 20 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | COPELAND |  |  |  | 2022-07-01
11 |  | 垫片组 |  | 1BVA2787 | 2049530┇/ | / |  |  | 套 | 2 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | COPELAND |  |  |  | 2022-07-01
12 |  | 阀板组件 |  | 1HMC0401 | 3805760┇/包含阀板总成、缸盖垫片及阀板垫片，缸盖垫片要求为金属垫 | / |  |  | 个 | 2 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | COPELAND |  |  |  | 2022-07-01
13 |  | 阀板组件 |  | 1HMC0404 | 3805806┇/包含阀板总成、缸盖垫片及阀板垫片，缸盖垫片要求为金属垫 | / |  |  | 个 | 2 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | COPELAND |  |  |  | 2022-07-01
14 |  | 阀板组件 |  | 1HMC0405 | 3107104┇/包含阀板总成、缸盖垫片及阀板垫片，缸盖垫片要求为金属垫 | / |  |  | 个 | 8 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | COPELAND |  |  |  | 2022-07-01
15 |  | 1000或3000小时保养包 |  | 1BKQ1209 | 069146A┇/ | / |  |  | 个 | 2 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | J.P. SAUER & SOHN | 需提供合格证，需保证与田湾核电站3、4号机组该型空压机用零件具有完全互换性。（T303大修预占2个、T403大修预占2个） |  | 2021年年中版单一来源目录第38条（维修二处） | 2022-07-01
16 |  | 2000小时保养包 |  | 1BKQ1208 | 069147A┇/ | / |  |  | 个 | 2 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | J.P. SAUER & SOHN | 需提供合格证，需保证与田湾核电站3、4号机组该型空压机用零件具有完全互换性。（T303大修预占2个、T403大修预占2个） |  |  | 2022-07-01
17 |  | 一级安全阀 |  | 1AAA5016 | 030915┇/ | / |  |  | 台 | 4 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | J.P. SAUER & SOHN | 需提供合格证，需保证与田湾核电站3、4号机组该型空压机用零件具有完全互换性。（T303大修预占4个、T403大修预占1个） |  |  | 2022-07-01
18 |  | 二级安全阀 |  | 1AAA5015 | 40906┇/ | / |  |  | 台 | 4 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | J.P. SAUER & SOHN | 需提供合格证，需保证与田湾核电站3、4号机组该型空压机用零件具有完全互换性。（T303大修预占4个、T403大修预占1个） |  |  | 2022-07-01
19 |  | 一级气阀 |  | 1AAW0564 | 037157┇/ | / | 064062 |  | 台 | 4 |  |  | NC | QNC | C/ |  |  |  | J.P. SAUER & SOHN | 需提供合格证，需保证与田湾核电站3、4号机组该型空压机用零件具有完全互换性。（T303大修预占4个、T403大修预占1个） |  |  | 2022-07-01
20 |  | 二级气阀 |  | 1AAW0565 | 037158┇/ | / | 064063 |  | 台 | 4 |  |  | NC | QNC | C/ |  |  |  | J.P. SAUER & SOHN | 需提供合格证，需保证与田湾核电站3、4号机组该型空压机用零件具有完全互换性。（T303大修预占4个、T403大修预占1个） |  |  | 2022-07-01
21 |  | 2000小时保养包 | Maintenance kit 2000h | 1BKQ4656 | ┇28100056/ | / |  |  | 个 | 2 |  |  | NC | QNC |  |  |  |  | J.P. SAUER & SOHN | 需提供合格证，需保证与田湾核电站3、4号机组该型空压机用零件具有完全互换性。（T403大修预占2个） |  |  | 2022-07-01
合计(含13%增值税)：