## Sheet1
中国电建集团核电工程有限公司国核荣成项目部
物 资 询 价 单
编 号： 交货项目部：国核荣成项目部（荣成市宁津街道国核示范电站） 日 期：2021-12-20
序号 | 名称 | 型号 | 标准 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 需用日期 | 备注 | 位置
22 | 工作照明箱 | 9回路 | 详见技术规格书要求 | 套 | 1 |  |  | 2021.01.15 | N1-N2暗装 | 循环水加药厂房
23 | 工作照明箱 |  | 详见技术规格书要求 | 套 | 1 |  |  | 2021.01.15 | N1~N9 | 高压压缩空气站
32 | 耐火照明导线 | WDZBN-BYJ 2x2.5+N2.5+E2.5 | 详见技术规格书要求 | 米 | 120 |  |  | 2021.01.15 |  | 氢气升压站
33 | 照明导线 | WDZB-BYJ 1x2.5+N2.5+E2.5 | 详见技术规格书要求 | 米 | 70 |  |  | 2021.01.15 |  | 氢气升压站
34 | 照明导线 | WDZC-BYJ 1x2.5+N2.5+E2.5 | 详见技术规格书要求 | 米 | 50 |  |  | 2021.01.15 |  | 氢气升压站
64 | 工作照明箱 |  | 详见技术规格书要求 | 套 | 2 |  |  | 2021.01.15 | N1-N2暗装 | 循环水泵房
65 | 时光控照明箱 |  | 详见技术规格书要求 | 套 | 1 |  |  | 2021.01.15 |  | 循环水泵房
77 | 配电箱 |  | 详见技术规格书要求 | 台 | 1 |  |  | 2021.01.15 |  | 开关站控制区出入口
81 | 等电位接地端子箱 | 内装紫铜板 260-100x4 15D502 | 详见技术规格书要求 | 台 | 3 |  |  | 2021.01.15 |  | 开关站控制区出入口
82 | 弱等电位接地端子箱 | JDXH | 详见技术规格书要求 | 台 | 1 |  |  | 2021.01.15 |  | 开关站控制区出入口
87 | 总配电箱 |  | 详见技术规格书要求 | 台 | 6 |  |  | 2021.01.15 |  | 综合管廊
88 | 正常照明分配箱 |  | 详见技术规格书要求 | 台 | 20 |  |  | 2021.01.15 |  | 综合管廊
89 | 应急照明分配箱 |  | 详见技术规格书要求 | 台 | 10 |  |  | 2021.01.15 |  | 综合管廊
90 | 按钮接线盒 | IP65 | 详见技术规格书要求 | 件 | 61 |  |  | 2021.01.15 |  | 综合管廊
91 | 按钮盒 | 按钮，聚碳酸酯外科，0.5mA无色发光管，NMAS-P IP65 | 详见技术规格书要求 | 件 | 165 |  |  | 2021.01.15 |  | 综合管廊
93 | 防护型防水插座箱 | JDXH IP65 300*450*200 | 详见技术规格书要求 | 台 | 82 |  |  | 2021.01.15 |  | 综合管廊
93 | 合计 |  |  |  | 594
本报价含税、运费等一切费用
最早到货时间：
技术联系人：王运航13257640537
报价说明：
1.报价人必须按要求报价，不清楚情况下电话联系。
2.本报价是含税、运费以及所有费用的报价。
3.报价物资必须保证质量，符合国标及技术规格书要求，杜绝三无现象
4.报价要按有效期报价，超时视为自动放弃报价。
5.必须填写物资总价款。
6、其他注意事项详见采购技术文件，
7、箱内主要电气元件选用ABB、施耐德、西门子产品；照明箱箱体采用厚度不小于2 毫米316L不锈钢板，照明箱体应为全金属结构，不得使用塑料或玻璃等材质。
8、箱体厚度应控制在20公分以内
地址：
报价事宜联系人：胡福晨 联系电话：17862182775 | [6 empty] | 报价单位章；
报价单接收人： | [6 empty] | 报 价 人：
报价单接收传真： | [6 empty] | 联系电话/传真：
报价截止时间： 2021年12月01日15时 | [6 empty] | 报价有效时间：