## 合同价格清单
采购清单
序号 | 物项名称 | 物项编码 | 物项规格/型号 | 材质/牌号 | 单位 | 订货数量 | 安全级别 | 质保等级 | 单价 | 总价 | 制造厂或供应商 | 备注 | 单一来源、品牌核查情况 | 合同要求到货时间
1 | 三角皮带 | 1HET0190 | ┇SPA807/ | / | 个 | 44 |  | QNC |  |  | 三之星皮带 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
2 | V带 | 1HET0344 | SPA832；LF26GPN型机组专用┇/ | / | 个 | 24 |  | QNC |  |  | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 单一来源采购清单第201条 | 2022/08/01
3 | 三角皮带 | 1HET0399 | ┇SPA882/ | / | 个 | 32 | NC | QNC |  |  | 三之星 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
4 | 三角皮带 | 1HET0405 | SPA957┇/ | / | 个 | 12 | NC | QNC |  |  | 日本三之星 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
5 | 三角皮带 | 1HET0171 | ┇SPA982/ | / | 个 | 48 |  | QNC |  |  | 三之星皮带 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
6 | V带 | 1HET0355 | SPA1000；LF34GPN型机组专用┇/ | / | 个 | 16 |  | QNC |  |  | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 单一来源采购清单第201条 | 2022/08/01
7 | 三角皮带 | 1HET0167 | ┇SPA1007/ | / | 个 | 16 |  | QNC |  |  | 三之星皮带 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
8 | V带 | 1HET0338 | ┇SPA1557；WRF110HX机组专用/ | / | 个 | 32 |  | QNC |  |  | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 单一来源采购清单第201条 | 2022/08/01
9 | 三角皮带 | 1HET0160 | ┇SPA1060/ | / | 个 | 32 |  | QNC |  |  | 三之星 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
10 | 三角皮带 | 1HET0191 | ┇SPZ630/ | / | 个 | 8 |  | QNC |  |  | 三之星皮带 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
11 | 三角皮带 | 1HET0187 | ┇SPA1657/ | / | 个 | 24 |  | QNC |  |  | 三之星皮带 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
12 | 三角皮带 | 1HET0169 | ┇SPA1732/ | / | 个 | 12 |  | QNC |  |  |  | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 |  | 2022/08/01
13 | 皮带 | 1HET0320 | SPA-1782;红龙┇/ | / | 个 | 36 |  | QNC |  |  | 欧皮特 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
14 | V带 | 1HET0342 | ┇SPA1832；WLF120HX型机组专用/ | / | 个 | 36 |  | QNC |  |  | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 单一来源采购清单第201条 | 2022/08/01
15 | 皮带 | 1HET0304 | SPA-1857;红龙┇/ | / | 个 | 12 |  | QNC |  |  | 欧皮特 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
16 | 三角皮带 | 1HET0184 | ┇SPA2082/ | / | 个 | 16 |  | QNC |  |  |  | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 |  | 2022/08/01
17 | 三角皮带 | 1HET0189 | ┇SPA2240/ | / | 个 | 64 |  | QNC |  |  | 三之星皮带 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
18 | 三角皮带 | 1HET0185 | ┇SPA2300/ | / | 个 | 128 |  | QNC |  |  | 三之星皮带 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
19 | 三角皮带 | 1HET0188 | ┇SPA2800/ | / | 个 | 20 |  | QNC |  |  |  | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 |  | 2022/08/01
20 | 三角皮带 | 1HET0176 | ┇SPB1900/ | / | 个 | 160 |  | QNC |  |  |  | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 |  | 2022/08/01
21 | 皮带 | 1HET0319 | SPB-2000;红龙┇/ | / | 个 | 160 |  | QNC |  |  | 欧皮特 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
22 | 皮带 | 1HET0308 | SPB-2650;红龙┇/ | / | 个 | 160 |  | QNC |  |  | 欧皮特 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
23 | 三角皮带 | 1HET0140 | ┇SPB2680/ | / | 个 | 40 | 4 | QNC |  |  | GATES | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
24 | 三角皮带 | 1HET0197 | ┇SPB2800/ | / | 个 | 72 |  | QNC |  |  |  | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 |  | 2022/08/01
25 | 三角皮带 | 1HET0179 | ┇SPB3000/ | / | 个 | 46 |  | QNC |  |  | 三之星皮带 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
26 | 三角皮带 | 1HET0193 | ┇SPC4000/ | / | 个 | 38 |  | QNC |  |  |  | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 |  | 2022/08/01
27 | 三角皮带 | 1HET0192 | ┇SPC4450/ | / | 个 | 48 |  | QNC |  |  | 三之星皮带 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
28 | 三角皮带 | 1HET0201 | ┇SPZ1900/ | / | 个 | 78 |  | QNC |  |  |  | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 |  | 2022/08/01
29 | 三角皮带 | 1HET0194 | ┇SPZ2000/ | / | 个 | 78 |  | QNC |  |  |  | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 |  | 2022/08/01
30 | 三角皮带 | 1HET0281 | ┇SPB2310/ | / | 个 | 16 |  | QNC |  |  | 三之星皮带 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
31 | 三角皮带 | 1HET0282 | ┇SPC2413/ | / | 个 | 12 |  | QNC |  |  | 三之星皮带 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
32 | 三角皮带 | 1HET0406 | SPZ1737┇/ | / | 个 | 2 | NC | QNC |  |  | 日本三之星 | 需提供合格证并保证与田湾核电站3、4号机组该零件具有完全互换性。 | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/08/01
33 | V带 | 1HET0360 | SPA1157；RF70GDP型机组专用┇/ | / | 个 | 8 |  | QNC |  |  | 广东申菱环境系统股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第201条 | 2022/06/27
34 | 皮带 | 1HET0322 | SPA1600；红龙┇/ | / | 个 | 4 |  | QNC |  |  | 欧皮特 |  | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/06/27
35 | 皮带 | 1HET0311 | SPB-2280;红龙┇/ | / | 个 | 82 |  | QNC |  |  | 欧皮特 |  | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/06/27
36 | 皮带 | 1HET0321 | SPC2360；红龙┇/ | / | 个 | 8 |  | QNC |  |  | 欧皮特 |  | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/06/27
37 | 新风机组皮带 | 1HET0305 | SPB4000；红龙┇/ | / | 个 | 45 |  | QNC |  |  | 欧皮特 |  | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/06/27
38 | 皮带 | 1HET0324 | SPC2900；红龙┇/ | / | 个 | 18 |  | QNC |  |  | 欧皮特 |  | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/06/27
39 | 皮带 | 1HET0298 | SPB-3150;红龙┇/ | / | 个 | 39 |  | QNC |  |  | 欧皮特 |  | 制造厂或供应商为推荐品牌，不指定。 | 2022/06/27
40 | 减震器 | 1BGA0045 | GGT220-108┇/ | / | 个 | 8 |  | QNC |  |  | 南方风机股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第198条 | 2022/06/27
41 | 流量开关 | 1GSS0200 | 出厂时使用为FSF50P-D，现已更新换代为FSF50P-1SW;5M0DWA050/051/052GF专用┇/ | / | 个 | 1 |  | QNC |  |  | 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第56条 | 2022/06/27
42 | 防冻开关 | 1GSF0283 | TSM-3.5-88-4000_ NPT1/2;5M0DWA050/051/052GF专用┇/ | / | 个 | 1 |  | QNC |  |  | 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第56条 | 2022/06/27
43 | 电子膨胀阀控制器 | 1GJE0596 | ┇TYPE EKD 316 No.084B8040/4-20mA/0-10V | / | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第56条 | 2022/06/27
44 | 环吊空调除水装置 | 1AEJ0261 | WSH-03/B（包括水箱、两个雾化板、变压器等整套）┇/ | / | 套 | 3 | NC | QNC |  |  | 太原重工股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第55条 | 2022/06/27
45 | 环吊大车绝对值编码器 | 1AEJ0262 | AMG11 P29 Z0┇/ | / | 台 | 1 | NC | QNC |  |  | 太原重工股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第55条 | 2022/06/27
46 | CPU,带冗余 | 1AEJ0093 | ┇6ES7 414-5HM06-0AB0/ | / | 台 | 2 |  | QNC |  |  | 太原重工股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第55条 | 2022/06/27
47 | 以太网 | 1AEJ0193 | 6GK5208-0BA10-2AA3┇/ | / | 台 | 1 | NC | QNC |  |  | 太原重工股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第55条 | 2022/06/27
48 | 电机过热保护器 | 1AEJ0182 | 3RN1010-1CM00┇/ | / | 台 | 2 | NC | QNC |  |  | 太原重工股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第55条 | 2022/06/27
49 | 机械停止延时开关 | 1AEJ0181 | 3RP1540-1AN31┇/ | / | 台 | 1 | NC | QNC |  |  | 太原重工股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第55条 | 2022/06/27
50 | 大车变频器 | 1NZT0264 | WNDT-04-0075B/0055H┇/ | / | 台 | 1 |  | QNC |  |  | 河南卫华重型机械股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第192条 | 2022/06/27
51 | 中央处理单元CPU | 1DFR0427 | ┇6ES7288-1SR40-OAAO(40点PLC本体，带以太网接口，24输入24VDC/16继电器输出)/ | / | 个 | 1 |  | QNC |  |  | 河南卫华重型机械股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第192条 | 2022/06/27
52 | 扩展I/O | 1DHG0364 | ┇6ES7288-2DR32-OAAO(16输入24VDC/16继电器输出)/ | / | 个 | 1 |  | QNC |  |  | 河南卫华重型机械股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第192条 | 2022/06/27
53 | 大车变频器 | 1NZT0266 | WNDT-04-0110B/0075H┇/ | / | 台 | 1 |  | QNC |  |  | 河南卫华重型机械股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第192条 | 2022/06/27
54 | 编码器 | 1NBA0382 | ┇PVM58I-011AGR0BN-1213/ | / | 个 | 4 | NC | QNC |  |  | 大连华锐重工集团股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第189条 | 2022/06/27
55 | 运行机构逆变器模块 | 1AEJ0099 | ┇6SL3120-1TE21-8AA4/ | / | 台 | 1 |  | QNC |  |  | 太原重工股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第55条 | 2022/06/27
56 | 5t电动葫芦XY方向逆变器模块 | 1AEJ0100 | ┇6SL3120-1TE15-0AA4/ | / | 台 | 1 |  | QNC |  |  | 太原重工股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第55条 | 2022/06/27
57 | 电动机 | 1GMC0050 | YFK80X-6-0.37kW/六芯/底漆；CLFHZ16FH型机组专用┇/ | / | 个 | 1 |  | QNC |  |  | 广东申菱环境系统股份有限公司 |  | 单一来源采购清单第201条 | 2022/06/27
58 | 称重显示控制器 | 1AEM0096 | ┇XK3141(IND331)/ | / | 台 | 1 | NC | QNC |  |  | 大连华锐重工有限公司 |  |  | 2022/06/27
合计(含13%增值税)：