- 澄清

- 所有的玻璃钢要求无机玻璃钢还是有机玻璃钢？

——答复：无机玻璃钢

- 硅玻钛金复合软管，其中的介质、耐温是多少？是要直筒还是翻边？如果翻边，翻边的尺寸是多少？

——答复：020402003008987   1、工作介质：含酸碱的空气；耐温：常温。 2、翻边，翻边尺寸与风管法兰尺寸保持一致。