## Sheet1
中电建核电公司国电上海庙发电公司项目部钢材询价函
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 需用日期 | 品牌 | 备注
1 | 无缝钢管 | φ273*11 | 20# | GB/T8162 | t | 0.87 |  |  |  |  | 12.5m | 锅炉本体(烟风道安装）
2 | 无缝钢管 | φ325*13 | 20# | GB/T8162 | t | 3.9 |  |  |  |  | 39m | 锅炉本体(烟风道安装）
3 | 无缝钢管 | φ219*9 | 20# | GB/T8162 | t | 0.746 |  |  |  |  | 16m | 锅炉本体(烟风道安装）
4 | 无缝钢管 | φ89*4.5 | 20# | GB/T8162 | t | 4.63 |  |  |  |  | 493m | 锅炉本体(烟风道安装）
5 | 无缝钢管 | φ60*4.5 | 20# | GB/T8162 | t | 1.9 |  |  |  |  | 309m | 锅炉本体(烟风道安装）
6 | 扁钢 | 200*10 | Q235B | GB704 | t | 5.212 |  |  |  |  | 332m | 主厂房本体（汽机房屋面及气动给水泵）
7 | 扁钢 | 150*4 | Q235B | GB704 | t | 0.329 |  |  |  |  | 70m | 主厂房本体（汽机房屋面及气动给水泵）
8 | 热镀锌扁钢 | 90*10mm | Q236B | GB705 | t | 4 |  |  |  |  | 566m，镀锌层厚度不少于85um.
9 | 槽钢 | #32a | Q235B | GB706 | t | 0.268 |  |  |  | 津西 | 7.06m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
10 | 槽钢 | #25a | Q235B | GB706 | t | 0.416 |  |  |  | 津西 | 15.2m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
11 | 槽钢 | #22a | Q235B | GB706 | t | 0.391 |  |  |  | 津西 | 15.66m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
12 | 槽钢 | #20a | Q235B | GB706 | t | 0.331 |  |  |  | 津西 | 14.64m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
13 | 槽钢 | #18a | Q235B | GB706 | t | 0.74 |  |  |  | 津西 | 36.72m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
14 | 槽钢 | #16a | Q235B | GB706 | t | 0.659 |  |  |  | 津西 | 38.25m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
15 | 槽钢 | #14a | Q235B | GB706 | t | 0.577 |  |  |  | 津西 | 39.69m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
16 | 槽钢 | #12 | Q235B | GB706 | t | 0.475 |  |  |  | 津西 | 39.373m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
17 | 槽钢 | #10 | Q235B | GB706 | t | 2.07 |  |  |  | 津西 | 207m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
18 | 槽钢 | 8# | Q235B | GB706 | t | 0.844 |  |  |  | 津西 | 105m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
19 | 工字钢 | #24a | Q235B | GB706 | t | 0.138 |  |  |  | 津西 | 3.7m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
20 | 工字钢 | #25a | Q235B | GB706 | t | 0.114 |  |  |  | 津西 | 3m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
21 | 工字钢 | #22a | Q235B | GB706 | t | 0.198 |  |  |  | 津西 | 6m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
22 | 工字钢 | #20b | Q235B | GB706 | t | 0.434 |  |  |  | 津西 | 14m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
23 | 工字钢 | #18 | Q235B | GB706 | t | 0.241 |  |  |  | 津西 | 10m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
24 | 工字钢 | #16 | Q235B | GB706 | t | 0.102 |  |  |  | 津西 | 5m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
25 | 工字钢 | #14 | Q235B | GB706 | t | 0.101 |  |  |  | 津西 | 6m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
26 | 工字钢 | #12 | Q235B | GB706 | t | 0.041 |  |  |  | 津西 | 3m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
27 | 工字钢 | #10 | Q235B | GB706 | t | 0.315 |  |  |  | 津西 | 28m | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
28 | 等边角钢 | 75*8 | Q235B | GB706 | t | 2.257 |  |  |  |  | 250m | 锅炉本体(烟风道安装）
29 | 等边角钢 | 63*6 | Q235B | GB706 | t | 1.018 |  |  |  |  | 178m | 锅炉本体(烟风道安装）
30 | 槽钢 | #20a | Q235B | GB706 | t | 35.4 |  |  |  |  | 1563.5m | 锅炉本体(烟风道安装）
31 | 槽钢 | 14a | Q235B | GB706 | t | 14.9 |  |  |  |  | 1020m | 锅炉本体(烟风道安装）
32 | 槽钢 | 10# | Q235B | GB706 | t | 14.22 |  |  |  |  | 1421m | 锅炉本体(烟风道安装）
33 | 钢板 | δ=16 | Q235B | GB3274 | t | 0.753 |  |  |  |  | 6m² | 中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
36 | 钢板 | δ= 14mm | Q235B | GB3274 | t | 1.53 |  |  |  |  | 14m² | 锅炉本体
37 | 钢板 | δ=12mm | Q235B | GB3274 | t | 7.66 |  |  |  |  | 69.5m² | 锅炉本体/中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
38 | 钢板 | δ= 10mm | Q235B | GB3274 | t | 7.9 |  |  |  |  | 101m² | 锅炉本体/中低压汽水管道（中低压汽水管道根部）
39 | 钢板 | δ= 6mm | Q235B | GB3274 | t | 176.5 |  |  |  |  | 7.567*1.5m*330张，实际厚度必须5.8mm以上。 | 锅炉本体(烟风道安装）
[5 empty] | t | 292.18
备注：1、按照要求品牌报价；2、按照要求长度和平方数供货。
买方：中国电建集团核电工程有限公司 | [6 empty] | 卖方（盖章）：
联系人：倪洪凯 | [6 empty] | 联系人：
联系电话：13356678491 | [6 empty] | 联系电话：
邮箱：nihongkai@powerchina-ne.com | [6 empty] | 报价时间： 2021 年 月 日
中国电建集团核电工程有限公司上海庙项目部钢材采购询价说明
以下为中国电建集团核电工程有限公司对本次钢材采购的询价说明，请各报价单位严格按以下要求报价，不按要求报价的视为无效报价。
一、 生产厂家要求：
所报材料必须为资质齐全的大钢厂产品,钢材要求：保证是国家大型钢厂生产的优质钢材(厂家要求: 中厚板：中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、鞍山钢铁集团公司、首钢总公司、济南钢铁集团总公司、攀枝花钢铁(集团)公司、太原钢铁（集团）有限公司、本钢集团有限公司、莱芜钢铁（集团）有限公司。 薄板：中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、鞍山钢铁集团公司、首钢总公司、济南钢铁集团总公司、攀枝花钢铁(集团)公司、太原钢铁（集团）有限公司、本钢集团有限公司、莱芜钢铁（集团）有限公司。 槽钢：中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、鞍山钢铁集团公司、首钢总公司、济南钢铁集团总公司、攀枝花钢铁(集团)公司、太原钢铁（集团）有限公司、本钢集团有限公司、莱芜钢铁（集团）有限公司。角钢：中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、鞍山钢铁集团公司、首钢总公司、济南钢铁集团总公司、攀枝花钢铁(集团)公司、太原钢铁（集团）有限公司、本钢集团有限公司、莱芜钢铁（集团）有限公司。 工字钢和H型钢：中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、鞍山钢铁集团公司、首钢总公司、济南钢铁集团总公司、攀枝花钢铁(集团)公司、太原钢铁（集团）有限公司、本钢集团有限公司、莱芜钢铁（集团）有限公司。 角钢：中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、鞍山钢铁集团公司、首钢总公司、济南钢铁集团总公司、攀枝花钢铁(集团)公司、太原钢铁（集团）有限公司、本钢集团有限公司、莱芜钢铁（集团）有限公司。 扁钢：中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、鞍山钢铁集团公司、首钢总公司、济南钢铁集团总公司、攀枝花钢铁(集团)公司、太原钢铁（集团）有限公司、本钢集团有限公司、莱芜钢铁（集团）有限公司。 无缝管：中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、鞍山钢铁集团公司、首钢总公司、济南钢铁集团总公司、攀枝花钢铁(集团)公司、太原钢铁（集团）有限公司、本钢集团有限公司、天津无缝钢管厂、成都钢铁有限公司。 螺旋焊管、板材须是上述薄板、中板厂家产品。
二、 质量要求：
1、必须符合询价表中质量技术标准要求，如有不符合事项电话咨询必须在备注中说明情况。
2、询价表中所有材料必须保证是正规大厂产品，如现场检查出现的质量不合格问题，产生所有的责任和费用由供方全部承担。
三、 质量证明文件：
提供与所供产品批号相对应的质量证明书，如质量证明书为复印件，需盖供货单位章。
四、 包装与标识：
按有关国家标准包装，交货时螺纹钢、线材、圆钢每件包装都要有标牌。
五、 计重方式：
如无特殊要求，线材、无缝钢管、不锈钢管等过磅计重，其它均检尺计重，如报价单位要求过磅计重的，应在报价时在备注中注明，否则默认为检尺计重。过磅计重时，依买方过磅重量为准，如卖方有异议，可到双方商定的第三方过磅，最终数量按第三方过磅重量为准，过磅费用由卖方承担。
六、 报价所含费用：
含产品费、税费、运费、装车费，所有费用均计入材料费报价，并开具税率13%的增值税专用发票一票结算。
七、 交货地点：
中国电建集团核电工程有限公司国电上海庙发电公司项目部 地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇国电上海庙发电公司
八、 交货时间：
询价单中需用日期为买方要求的最迟交货时间，所报价材料必须能够在需用日期之前交货，如不能，需在备注中注明最快交货期。
九、 付款方式
货到交货地点并验收合格开具税率13%的增值税专用发票后一个月内付款。
十、 报价方式
报价需在中国电建设备物资集中采购平台中报价，与书面报价具有同等法律效力，需在报价截止时间前报价，否则将无法进行报价，视为自动放弃报价。
十一、 报价截止时间
按中国电建设备物资集中采购平台中设定的截止时间。
十二、报价有效期
无特别说明，报价有效期为报价截止后一周，报价有效期内不得调整报价。
十三、选定供货单位原则
在报价材料符合询价要求的技术标准及生产厂家前提下，按总价选择最低报价单位供货。
十四、确立订货方式
买方根据报价情况以采购单形式确立订货，买方有关人员签字并盖章后以传真或扫描发送至供货单位，确立订货。卖方应盖章回传。
十五、在报价有效期内
采购单发至选定供货单位，如拒绝供货，买方在对合格供货商复评时会扣减相应分值，总分达不到60分的将取消合格供货商资格。
联系人：倪洪凯 电话：13356678491 中国电建集团核电工程有限公司