[image: image1.png]8 neaseesrss

mj%ﬁ CNNP Liaoning Nuclear Power Co., Ltd.




 采购技术规格书
中核辽宁核电有限公司2021-2024年

危险废物管理转移处置服务项目
采购技术规格书
总页数：12页
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	A
	签字/日期
	签字/日期
	签字/日期
	签字/日期

	版次
Rev.
	编写
Drafted
	校核

Checked
	审核
Checked
	批准
Reviewed


编制处室：XXXX处


本文件产权属中核辽宁核电有限公司，未获本公司书面允许，禁止以任何方式擅自使用、复制、传播。

编制/修订说明页
	版次
	编制/修订摘要

	A
	首次发布

	A1
	

	
	


项目概述
中核辽宁核电有限公司（以下简称辽宁核电）共规划建设6台机组，建设期间，每年将产生数吨危险废物，涉及危废种类5种，组成成分复杂。因此拟委托具备相应资质及熟悉各类危废属性和行政监管要求的单位开展系统化、规范化管理服务。
辽宁核电将徐大堡核电站所产生的危险废物的接收、转移运输、处置、规范化管理等全过程管理及相关的技术咨询服务工作委托给承包商，承包商按照合同及本规格书要求完成辽宁核电委托的工作。
项目名称

中核辽宁核电有限公司2021-2024年危险废物管理转移处置服务

采购范围和内容

接收、贮存、处置徐大堡核电站全厂所产生的各类危险废物，危险废物种类：

	辽宁核电现阶段至2024年危险废物产生量

	序号
	危险废物名称
	预估产生时间
	预估产生量/吨
	废物类别
	废物代码

	1
	废铅酸蓄电池
	已产生
	0.03t
	HW31含铅废物
	900-052-31

	2
	除锈剂空瓶
	已产生
	0.001t
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08

	3
	废旧灯管、灯泡类
	已产生
	0.005t
	HW29含汞废物
	900-023-29

	4
	废润滑油、废润滑油桶
	已产生
	0.02t
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08

	5
	废润滑油、废润滑油桶
	已产生
	3.714t
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08

	6
	废铅酸蓄电池
	2022年
	1t或0.06t
	HW31含铅废物
	900-052-31

	7
	除锈剂空瓶
	2022年
	0.001t
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08

	8
	废旧灯管、灯泡类
	2022年
	0.014t
	HW29含汞废物
	900-023-29

	9
	废电路板
	2022年
	0.010t
	HW49其他废物
	900-045-49

	10
	废油漆、废油漆桶
	2022年
	0.04t
	HW12染料、涂料废物、HW49其他废物
	900-299-12、900-041-49

	11
	废润滑油、废润滑油桶
	2022年
	80L
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08

	12
	废铅酸蓄电池
	2023年
	0.06t
	HW31含铅废物
	900-052-31

	13
	除锈剂空瓶
	2023年
	0.001t
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08

	14
	废旧灯管、灯泡类
	2023年
	0.015t
	HW29含汞废物
	900-023-29

	15
	废电路板
	2023年
	0.013t
	HW49其他废物
	900-045-49

	16
	废油漆、废油漆桶
	2023年
	0.04t
	HW12染料、涂料废物、HW49其他废物
	900-299-12、900-041-49

	17
	废润滑油、废润滑油桶
	2023年
	120L
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08

	18
	废铅酸蓄电池
	2024年
	0.06t
	HW31含铅废物
	900-052-31

	19
	除锈剂空瓶
	2024年
	0.001t
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08

	20
	废旧灯管、灯泡类
	2024年
	0.015t
	HW29含汞废物
	900-023-29

	21
	废电路板
	2024年
	0.013t
	HW49其他废物
	900-045-49

	22
	废油漆、废油漆桶
	2024年
	0.04t
	HW12染料、涂料废物、HW49其他废物
	900-299-12、900-041-49

	23
	废润滑油、废润滑油桶
	2024年
	120L
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08


承包商主要完成以下工作：

负责危险废物的转移运输；
负责危险废物的处置（利用）及过程管理；

负责危险废物全过程管理过程中的安全管理；
提供危险废物管理相关的职业健康和安全、环境保护咨询；

建立危险废物管理台账资料，并及时收集、整理以备检查；
配合辽宁核电开展危险废物的采样和鉴别等。
实施地点

辽宁省兴城市市滨海大道100号中核辽宁核电有限公司
进度要求
1） 本项目期限为合同生效之日起至2024年12月31日；
2） 以下情况，辽宁核电将通知承包商开展清运转移工作，承包商不得拒绝并应立即响应：
辽宁核电自身规范化管理需要或辽宁核电现场大批量产废，急需承包商加快转移库存的；
由于国家或辽宁核电当地环保监管部门要求必须在规定的时间内转移的。

3） 承包商应当在收到辽宁核电的转移通知后5个工作日内安排人员和运输车辆完成转移出厂；
4） 承包商尽可能固定运输单位及危废运输车辆、押运人员。满足辽宁核电办理运输单位押运人员、车辆核电厂内长期通行证的，承包商提出办理申请，以满足危废随时转移出厂要求；
5） 承包商逾期转移的，按合同规定承担相关违约责任。
技术要求

6.1 通用要求
1） 承包商所有经营活动需遵循国家法规、标准或行业规范，承包商完成合同规定的全部工作，编制的技术方案、技术文件、危险废物鉴定分类记录等资料必须符合相关规范、规程的要求；
2） 现场工作须严格执行核电站的相关管理制度、程序，包括工业安全、辐射防护、质量管理、电厂保卫以及承包商管理等方面的管理要求。

6.2 专业技术要求
承包商在国家法律法规、标准或行业规范、标准的指导下，完成以下工作：
1）建立和优化危险废物管理制度
◆ 协助辽宁核电建立健全危险废物管理制度；
◆ 协助辽宁核电建立健全危险废物全过程规范化管理标准、细则和指标。
2）危险废物分类管理及建议
◆ 危废收集、分类、包装、标签、厂内转运规范化管理建议；
◆ 易制毒、易制爆、高毒、剧毒以及不相容的危险废物，特别是废危险化学品及其包装容器的收集、贮存的风险辨识、管理建议及处置方式分类等。
3）危险废物接收、贮存和转移运输

◆ 协助辽宁核电制定危险废物接收和运输方面的规章制度和污染防治措施；
◆ 对危险废物接收、清运装车和转移运输环节进行风险识别，制订防控措施和事故处置方案；
◆ 负责危险废物接收时称重（或在产废申报阶段见证产废称重）；
◆ 组织有危险废物运输经营许可证的运输单位实施危险废物的转移运输；
◆ 负责危险废物的转移出厂；危险废物的装车、过磅；从库房至转移目的地（运输终点）间的运输等；
◆ 承包商应根据辽宁核电提供的产废计划，编制转移计划及运输车辆安排计划，做好转移前的各项条件检查，提前联系运输车辆，根据产废情况及库存情况，按照业主要求及时将贮存的危废清运出厂，以维持正常良好的周转；
◆ 负责危险废物运输全过程的安全、环保、监督和管理工作；
◆ 为减少危险废物在徐大堡现场的储存时间，降低安全、环保风险，按照“即产即消”的原则，负责编制相关管理方案，逐步实现危废“零库存”的管理目标。
4）危险废物转移申报

◆ 协助辽宁核电完成危险废物转移出厂时在辽宁省危险废物管理相关系统中进行转移联单申报和管理。
5）危险废物处置（利用）及过程管理

◆ 危险废物处置方式评估与建议；
◆ 为辽宁核电提供及时、高效、经济的且符合法律法规要求的危废处置服务；
◆ 为辽宁核电提供环保监督检查所需要的处置过程信息及资料，允许辽宁核电人员进入承包商的处置现场查看或见证处置过程；
6）危险废物管理相关的职业健康和安全咨询

◆ 提供危废管理相关的职业健康、职业防护要求及安全、环保方面的技术咨询。
7）建立危险废物规范化管理台账

◆ 按规范、要求等收集、整理台账资料；
8）危险废物采样和鉴别

◆ 根据辽宁核电现场危险废物实际情况制定危险废物采样、分析与鉴别技术方案；
◆ 负责配合本项目的危险废物鉴别工作或提出鉴定申请、配合采样及送检等。
9）培训及危险废物相关管理系统的操作使用
◆ 接受内外部危险废物规范化管理培训及培训辽宁核电危险废物管理相关人员；
◆ 在辽宁核电的授权下操作使用危险废物相关管理系统。
6.3 环境保护要求

承包商对危险废物的接收、贮存、转移运输、处置等需严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）等法律法规的规定，必须满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001/XG1-2013）等的相关要求以及地方相关规定。
供应商资格条件

7.1承包商资质

1） 企业资质

承包商应持有合法有效的《危险废物经营许可证》，危险废物经营许可证范围应全面覆盖《危险废物信息统计表》中所列的危险废物。

2） 本项目接受联合体投标。

7.2 承包商的人员要求

1） 承包商应在技术方案中明确项目主要负责人及联系方式、项目管理机构设置及人员配备、项目管理机构组织架构图、职能分工等。
2） 承包商须提供合同中列出的接口人的授权书及授权有效期，派驻的主要负责人须和投标文件所列相符，当变更接口人时，须书面提交变更材料并经业主同意。
执行标准

《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日实施；

《国家危险废物名录》，2021年1月1日实施；

《危险废物经营许可证管理办法》，2016年2月6日修订；

《危险废物转移联单管理办法》，原国家环保总局令第5号；

《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》，国家安全生产监督管理总局，2011年2月1日起施行；

其它适用的法律法规和规范。
双方职责
9.1 辽宁核电职责
1） 指定专人负责合同执行过程中的技术及接口协调工作，向承包商提供危险废物管理相关资料和基本信息，无法直接提供的，可以提供接口部门由承包商和其联络；

2） 负责协助承包商办理进入现场证件；

3） 向承包商提供工作相关的技术文件和资料，并保证其有效性；

4） 负责对承包商工作人员在辽宁核电厂内的活动进行监督、检查；
5） 对承包商的危险废物管理进行监督、检查，监督承包商转移危废出厂时的装车、过磅等过程。
9.2 承包商职责

1） 合同有效期内，承包商危险废物经营许可证必须合法有效；

2） 严格执行《危险废物转移联单管理办法》，承包商在危险废物运达目的地后3个工作日内完成转移联单的签收；

3）严格遵守国家、行业环境保护相关的法律、法规和管理要求，遵守辽宁核电的各项规章制度、管理程序、安全生产管理要求和有关规定，并接受辽宁核电的监督检查；

4） 按合同要求，承包商保证其人员身体健康，并具备与其承担任务相适应的知识、技术能力、经验和相应工作资质；

5） 进入辽宁核电厂区遵守厂区出入控制管理规定，配合保安查证核验；转移联单发起后至确认出厂前，装有危险废物的运输车辆不允许驶出厂区；
6） 遵守辽宁核电场内交通管理规定，货物装运不超载不超速，严禁出现运输过程中危险废物抛洒、滴落现象；

7） 根据核电厂安全及环境保护要求，承包商运输车辆必须按辽宁核电指定的行车路线驶离出厂；

8） 承包商对危险废物的运输、转移、装卸、处置等应当符合法律法规相关规定；装载危险废物的运输车辆在驶出辽宁核电厂区后不得中途倾倒、抛洒、丢弃；

9） 如果因承包商的原因导致辽宁核电遭受监管部门处罚的，承包商将承担由此产生的一切责任和费用；

10）负责提供现场工作人员安全帽、安全鞋、工作服等符合国家标准的个人基本劳动保护用品；

11）未经辽宁核电许可，承包商不得将辽宁核电提供的各类文件资料等带离辽宁核电现场，不得将辽宁核电为配合承包商而提供的所有书面的材料以及合同成果提供给第三方；
12）在承包商《危险废物经营许可证》范围内的所有危险废物，不论辽宁核电盛装的包装/容器的形式、材质、大小如何，承包商都不能拒收；
13）承包商为确认危险废物是否满足自身的处置要求而进行的取样工作，承包商自行安排并承担相应的费用；
14）承包商为了满足自身现场日常的办公需要而必须使用的基本办公用品，如笔、笔记本、订书机、文件夹等由承包商自行配备。
验收办法

承包商按合同规定完成每批次危废转移处置工作后，需及时提交相关单据、文件资料给辽宁核电审核验收。
考核
1） 辽宁核电将根据承包商在合同期内执行合同的情况，以及辽宁核电和与辽宁核电有关的单位/监管部门等对承包商的检查、监督、验收等情况，按考核办法（详见附录1）进行考核。
2） 辽宁核电及与辽宁核电有关的单位/监管部门等对承包商的抽查、检查、管理部门审查等发现的问题均可作为考核事件，记录在考核事件记录单（见附录2）中，并经辽宁核电审核批准。
3） 承包商在收到考核事件记录单后如有质疑，应在3个工作日内向辽宁核电提出，辽宁核电应在收到承包商提交的考核质疑后3个工作日内予以澄清，如承包商未给出书面意见或澄清理由不充分，视同为同意辽宁核电意见。
4） 如果发生考核，辽宁核电将在《合同验收单》中填写考核意见并随附支持性材料。
5） 承包商内部人员考核及相应处理的情况，不计入该考核项；
6） 如承包商违反辽宁核电《安全质量红黄线管理》等相关程序中的规定，涉及经济考核的在支付进度款时另外予以扣除款项，扣除的款项不包含在业务考核扣款中。
附录1：考核办法
甲方按照乙方的危废管理情况、加分项目等方面进行计分，具体如下：
1）危险废物管理情况
	业务 类型
	序号
	考核内容
	计分方法

	人
员
管
理
	1
	人员技能不能满足岗位要求
	-2（每人）

	
	2
	人员发生打架、斗殴、辱骂的情况
	-2（每次）

	
	3
	人员更换、调离未按要求提前1个月通知甲方的
	-2（每人）

	
	4
	未按甲方要求在规定时间内及时更换或补充人员
	-2（每次）

	
	5
	发生人员被甲方勒令清退的
	-10（每人）

	
	6
	未经审批允许，人员携带物品出控制区或厂区的
	-5（每次）

	综   合
管
理
	1
	在合同规定工作范围内，不服从甲方工作整体安排的
	-5（每次）

	
	2
	在合同规定工作范围内，发生推诿、扯皮现象，影响工作
	-2（每次）

	
	3
	未按照既定计划完成相关工作且无正当理由的
	-2（每次）

	
	4
	根据危险废物产生单位规范化管理指标检查不达标的
	-10（每次）

	
	5
	遇重大事件未履行30分钟汇报制度
	-1（每次）

	
	6
	重要、专项作业前未召开班前会或班前会对风险分析不足
	-1（每次）

	
	7
	未及时或拒绝响应甲方要求的
	-5（每次）

	
	8
	科室通报或批评
	-0. 5（每次）

	
	9
	处室通报或批评
	-1（每次）

	
	10
	公司内其它处室通报或批评
	-2（每次）

	
	11
	公司级通报或批评
	-5（每次）

	
	12
	上级主管单位巡视、审计、巡查以及外部监管部门在检查等活动中提出整改、处罚的
	-10（每次）

	
	13
	记录、报告、台账造假
	-10（每次）

	安
全
管
理
	1
	发生人员出入厂违规事件
	-1（每次）

	
	2
	特种作业人员无证或操作证失效而未检查到位
	-2（每人）

	
	3
	违章操作导致仓库设施毁损，且损失金额在10000元人民币以上（承担相应赔偿责任）
	-5（每次）

	
	4
	未穿戴安全帽、安全鞋、工作服等防护用品进入厂区的
	-2（每次）

	
	5
	在非吸烟点吸烟
	-2（每次）

	
	6
	违反特种作业规程，存在安全隐患
	-2（每次）

	接
收
管
理

	1
	危废移交库前未称重的
	-10（每次）


2）
加分项目
	类别
	考核内容
	计分方法
（每项/次）

	隐患报告
	及时发现并上报各类重大安全隐患，避免可能导致人身伤害或设备损坏等事件的发生
	+5

	解决问题

	解决危废管理工作中的疑难问题或提出了切实可行的解决方案，并被采纳
	+1

	表扬
	科室表扬
	+0.5

	
	处室表扬
	+1

	
	公司内其它处室表扬或感谢
	+2

	
	公司级表扬或奖励
	+5

	
	公司级以上级表扬或奖励
	+5

	报告反馈
	编写经验反馈工作报告
	+0.5（每份）

	
	编写对外宣传材料（核电相关刊物等）
	+1


3）考核办法
每批次验收结算时由甲方对各项考核指标进行考核；
乙方可以在收到考核事件记录单的3个工作日内提出质疑，甲方负责按照本技术规格书规定予以澄清，并给出考核依据；
每批次验收结算时，按每1分2000元人民币予以扣款，本批次结算费用不足以扣款时，在下一批次结算时继续予以扣除，直至扣完为止。
附录2：考核事件记录单
考核事件记录单
	事件记录
	时  间
	
	地  点
	

	
	工作人员
	
	工作内容
	

	
	事件简述：

	考核指标
	考核事件类别
	考核分值

	安全
	
	

	质量
	
	

	业务
	
	

	考核小组意见：
JNPC考核科室：

	被考核单位意见（同意□    质疑□）
质疑原因：
考核小组澄清结果：
考核小组组长签字：                                  承包商代表签字：


                   编号：WXFW－KH－    
注：1、考核事件应为被考核单位/人员的责任导致的事件。    
      2、请将考核支持材料纸质版作为本单附件，支持材料包括各类检查通报、状态报告、电子邮件、影像文件等各类记录文件。
