## 合同价格清单
合同价格清单
立项编号：WX220009-30 计划编号：1000010422 单位：人民币
序号 | 物项名称 | 物项英文名称 | 物项编码 | 物项规格/型号 (图号、技术条件或标准号、主要参数等) | 材质/牌号/材料标准号 | 部件装配图号 | 装配图中零件位置 | 单位 | 订货数量 | 安全级别 | 质保等级 | 储存条件/保养要求 | 供货周期（天） | 单价 | 总价 | 制造厂或供应商 | 备注 | 合同要求到货时间
1 | 电源风扇 |  | 1DJA0167 | 其他参数:4188 NGX 75mA┇电源风扇DC48V-3.6W-120×120×38mm/48V DC 75mA 3.6W | / |  |  | 个 | 196 | NC | QNC | C/ |  |  |  | EBMPAPST |  | 2023.05.31
合计(含13%增值税)：
立项编号：WX211099-30
2 | 电压继电器 | Asymmetry Relay | 1GKB0346 | ┇电压继电器AI 942.001-AC380V/3AC;50HZ;380V | / |  |  | 个 | 10 | NS | QNC | C/ |  |  |  | 不指定制造厂家 | 老型号已停产，原厂升级型号BA9042 3AC50HZ 380V | 2023.04.30
3 | 断路器 | Circuit Breaker | 1GQD0005 | ┇断路器6DT1905-0HB/ | / |  |  | 套 | 8 | NS | Q1 | C/ |  |  |  | SIEMENS | 已停产需替代，替代产品为施耐德公司A9F29320 IC65H断路器（额定电流16A） + A9A26478 IMX分励脱扣单元（控制电压220V AC，） + A9A26924 IOF状态指示接 | 2023.04.30
合计(含13%增值税)：
总计(含13%增值税)：