## 合同价格清单
合同价格清单
序号 | 物项名称 | 物项编码 | 物项规格/型号 (图号、技术条件或标准号、主要参数等) | 单位 | 订货数量 | 安全级别 | 质保等级 | 单价 | 总价 | 制造厂或供应商 | 备注 | 合同要求到货时间
1 | 热电阻 | 1CTR0441 | TYPE:HSG31035439┇热电阻Pt100 四芯 L=200 直形 Cu Φ4 G1/2" 防溅式 A级/ | 个 | 5 | SR | QNC |  |  | 不指定制造厂家 |  | 2022.09.26
2 | PLC扩展模块 | 1DDH0361 | ┇PLC扩展模块6ES7231-7PC22-0XA0/ | 个 | 4 | NC | QNC |  |  | 浙江盾安人工环境股份有限公司 |  | 2022.09.26
3 | 平板电脑 | 1GHL0019 | ┇平板电脑1.8GHz 2GB 160GB 19"/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 北京宏信博控科技有限公司 | 厂家供参考 | 2022.09.26
4 | 机架 | 1DCR0061 | ┇机架6ES7 400-2JA00-0AA0/ | 个 | 2 | NC | QNC |  |  | 不指定制造厂家 |  | 2022.09.26
5 | 直通球阀 | 1AAQ0624 | TYPE:GQF-1┇直通球阀螺纹/M32x1.5(M)-螺纹/M32x1.5(M) PN16 304/304/ | 台 | 2 | NC | QNC |  |  | 南京国能环保工程有限公司 | 厂家供参考 | 2022.09.26
6 | 液位开关 | 1CLF0071 | ┇液位开关UQK-611B/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 上海上自仪调节器有限公司 | 厂家供参考 | 2022.09.26
7 | 雷达液位计 | 1CLV0004 | TYPE:PS64.ACTTCAHXAMAXX┇雷达液位计喇叭口天线 PN6 L=30000 0.1 NPT3/4" 316L 不防爆 4-20mA+HART DC12-35V/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | VEGA |  | 2022.09.26
8 | 机械式压力开关 | 1CPW0038 | 其他参数:高报动作 BW MWXXUN┇机械式压力开关0-10MPa 1.5级 NPT1/2" 不防爆/范围0-10000Kpa,上限压力16000kpa | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | WIKA |  | 2022.09.26
9 | 计数器 | 1CQD0066 | ┇计数器H7EC-RLS/ | 套 | 1 | NC | QNC |  |  | 河南省日立信股份有限公司 |  | 2022.09.26
10 | 密封阀 | 1CQD0067 | TYPE:SS-10BK-MM┇密封阀卡套/卡套 Φ10/Φ10 1000psi 316/PCTFE/ | 套 | 1 | NC | QNC |  |  | 河南省日立信股份有限公司 |  | 2022.09.26
11 | 密封阀 | 1CQD0068 | TYPE:SS-6BK-TW┇密封阀承插焊/对焊 3/8"O.D/1/2"O.D 1000psi 316/PCTFE/ | 套 | 1 | NC | QNC |  |  | 河南省日立信股份有限公司 |  | 2022.09.26
12 | 密封阀 | 1CQD0069 | TYPE:SS-6BK-MM┇密封阀卡套/卡套 Φ6/Φ6 1000psi 316/PCTFE/ | 套 | 1 | NC | QNC |  |  | 河南省日立信股份有限公司 |  | 2022.09.26
13 | 热电偶 | 1CTC0056 | TYPE:WRN-230┇热电偶K型 双芯 L=650 1Cr18Ni9Ti Φ8 M27×2 A/K 0-1200℃ M27X2 总长×插深:800×650㎜ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 河南思达自动化仪表有限公司 | 厂家供参考 | 2022.09.26
14 | 局放监测装置主机 | 1DAL0185 | ┇局放监测装置主机EC3000/AC220V/-80dBm~-8dBm | 套 | 1 | NC | QNC |  |  | 上海莫克电子技术有限公司 | 厂家供参考 | 2022.09.26
15 | CPU模块 | 1DDA0462 | ┇CPU模块PS 201/ | 个 | 2 | NC | QNC |  |  | SIEMENS |  | 2022.09.26
16 | I/O模块 | 1DDA0463 | ┇I/O模块230/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | SIEMENS |  | 2022.09.26
17 | I/O模块 | 1DDA0466 | ┇I/O模块202/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | SIEMENS |  | 2022.09.26
18 | 隔离器 | 1DDH0227 | TYPE:NPGL-CM111D┇隔离器有源隔离 模拟量输入 单通道/NPGL-CM111D输入:4～20mA 输出1，2:4～20mA 供电电源: 24VDC 安装方式：35㎜导轨 0.1级精度 | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 南京优倍电气有限公司 | 厂家供参考 | 2022.09.26
19 | 直流偏磁监测采集模块 | 1DDN0540 | ┇直流偏磁监测采集模块TNC-Aux/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 广州昊致电气自动化有限公司 |  | 2022.09.26
20 | 超高频局放传感器 | 1DHF0074 | 其他参数:人孔式 FOR 变压器┇超高频局放传感器PD-T01/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 不指定制造厂家 |  | 2022.09.26
合计(含13%增值税)：