| 序号 | 物项描述 | 物项编码 | 物项规格/型号 (图号、技术条件或标准号、主要参数等) | 需求数量 | 单位 | 安全级别 | 质保等级 | 供货周期（天） | 单价 | 总价 | 制造厂或供应商 | 备注 | 合同要求到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上层机柜不间断电源内置蓄电池 | 1NTC0118 | HR9-6┇ | 180 | 个 | NC | QNC级 |  |  |  |  | 技术要求：6V，8Ah，36WPC，151*100*34mm | 2022/12/30 |
| 2 | 不间断电源内置蓄电池 | 1NTC0120 | CSB HR 1234W(12V, 9Ah, 34W)┇ | 24 | 个 | NC | QNC级 |  |  |  |  | 技术要求：12V, 34W，151*99*65mm | 2022/12/30 |
| 3 | 不间断电源内置蓄电池 | 1NTC0141 | NPW45-12┇12V,45W/Cell，10min | 16 | 个 | NS | QNC级 |  |  |  |  | 技术要求：12V，45W，151*99*65mm | 2022/12/30 |