## 合同价格清单
合同价格清单
序号 | 物项名称 | 物项编码 | 物项规格/型号 (图号、技术条件或标准号、主要参数等) | 单位 | 订货数量 | 安全级别 | 质保等级 | 单价 | 总价 | 制造厂或供应商 | 备注 | 合同要求到货时间
1 | 聚氨酯缓冲器 | 1AKA0005 | JHQ-C-17┇/ | 台 | 2 | NC | QNC |  |  | 河南卫华重型机械股份有限公司 |  | 2022.9.30
2 | 左旋离心通风机叶轮 | 1ANC0089 | BTHF 7.2A┇/流量21480m3/h，转速1450r/min，功率30kw，全压1640Pa | 台 | 1 | NC | QNC |  |  | 上海通用风机股份有限公司 |  | 2022.9.30
3 | 转子 | 1HJF0187 | ┇YDW12 3.0M/个 | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 浙江盾安人工环境有限公司 |  | 2022.9.30
4 | 调整垫片 | 1BVA2288 | ┇Φ126×Φ65×0.10mm/按图纸加工 | 个 | 24 | NC | QNC |  |  | 西航 |  | 2022.9.30
5 | 调整垫片 | 1BVA2289 | ┇Φ126×Φ65×0.05mm/按图纸加工 | 个 | 24 | NC | QNC |  |  | 西航 |  | 2022.9.30
6 | 调整垫片 | 1BVA2290 | ┇Φ126×Φ65×0.20mm/按图纸加工 | 个 | 24 | NC | QNC |  |  | 西航 |  | 2022.9.30
7 | 调整垫片 | 1BVA2291 | ┇Φ126×Φ65×0.30mm/按图纸加工 | 个 | 24 | NC | QNC |  |  | 西航 |  | 2022.9.30
8 | 调整垫片 | 1BVA2292 | ┇Φ126×Φ65×0.50mm/按图纸加工 | 个 | 24 | NC | QNC |  |  | 西航 |  | 2022.9.30
9 | 油过滤器 | 1ATF0116 | 外径95.66mm.内径43mm.400目┇/ | 个 | 175 | NC | QNC |  |  | 新乡立恒过滤机具有限公司 |  | 2022.9.30
10 | 带齿皮带 | 1HET0069 | XPA1400；红标┇/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 欧皮特 |  | 2022.9.30
11 | 三角皮带 | 1HET0124 | ┇SPA1307/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 三之星 |  | 2022.9.30
12 | 机械密封 | 1BKM0082 | 116-116-50-0BV1RG┇/ | 套 | 1 | NC | NC |  |  | 四川日机密封件股份有限公司 |  | 2022.9.30
13 | 回风风机轴 | 1HDA0238 | YDW-12 3.5M;1SAS20┇/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 浙江盾安人工环境有限公司 |  | 2022.9.30
14 | 送风风机轴 | 1HDA0239 | KTF400;1SAS20┇/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 浙江盾安人工环境有限公司 |  | 2022.9.30
15 | 曝气风机滴油嘴 | 1BRD0017 | HC-401S┇/ | 个 | 2 | NC | QNC |  |  | 百事德机械（江苏）有限公司 |  | 2022.9.30
16 | 取水口加药泵泵头 | 1HJE0047 | IH100-65-200┇/Q=90m3/h，H=50m，U=380V，n=2940rpm，N=22kW | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 大连大耐泵业有限公司 |  | 2022.9.30
17 | 电动离心泵 | 1APL0181 | 到货后添加┇/Q=4.4m3/h，H=82m，N=7.5kW | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 哈尔滨特新泵阀制造有限公司 |  | 2022.9.30
18 | 电动离心泵 | 1APL0182 | 到货后添加┇/Q=25m3/h，H=80m，N=15kW | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 哈尔滨特新泵阀制造有限公司 |  | 2022.9.30
19 | 风机进风口防火阻燃软连接 | 1BMA0658 | ┇圆形 周长×宽 1080×180mm/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 国产厂家即可 |  | 2022.9.30
20 | 风机出风口防火阻燃软连接 | 1BMA0659 | ┇方形 290×190×180mm/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 国产厂家即可 |  | 2022.9.30
21 | 相序保护器 | 1GKU0051 | XJ3-D┇/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 河南卫华（CHNT正泰） |  | 2022.9.30
22 | 机械密封 | 1BKM0207 | 65TXW25-80┇/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 哈尔滨特新泵阀制造有限公司 |  | 2022.9.30
23 | 隔膜 | 1HPG0290 | ┇BD156 M900 GREASE/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 大连里瓦 |  | 2022.9.30
24 | 热气旁通阀执行机构 | 1AAB1109 | REACT30E-028┇/用于MV5214-K+REACT30E-28+REPOS DN40电动阀 | 套 | 2 | NC | QNC |  |  | 不指定制造厂商 |  | 2022.9.30
25 | 三角带 | 1HET0081 | A1854┇/ | 个 | 2 | NC | QNC |  |  | 三维皮带 |  | 2022.9.30
26 | 空调冷凝器 | 1ACF0117 | ┇SAS02，制冷剂R134A，制冷量11kw/ | 台 | 1 | NC | QNC |  |  | 上海阿尔西空调服务有限公司 |  | 2022.9.30
27 | 空调压缩机 | 1ANT0125 | ┇SAS02，制冷剂R134A，制冷量11kw/ | 台 | 1 | NC | QNC |  |  | 上海阿尔西空调服务有限公司 |  | 2022.9.30
28 | 中间大皮带轮 | 1ATT0004 | GZZ-25A-06-01A┇/ | 个 | 1 | NC | NC |  |  | 江苏海狮 | 取消采购 | 2022.9.30
29 | 中间轴 | 1ATT0011 | GZZ-25A-06-06B┇/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 江苏海狮机械股份有限公司 | 取消采购 | 2022.9.30
30 | 轴承Bearing | 1HBS0204 | 6207 2RZ┇/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 江苏海狮 | 取消采购 | 2022.9.30
31 | 阻尼器 | 1BGA0001 | XGQ-25F┇/ | 个 | 2 | NC | NC |  |  | 江苏海狮机械集团 | 取消采购 | 2022.9.30
32 | 轴套 | 1ATQ0007 | XGQ50-04-06┇/ | 个 | 1 | NC | NC |  |  | 江苏海狮 | 取消采购 | 2022.9.30
33 | 键 | 1ATT0014 | C12×56┇/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 不指定制造厂商 | 取消采购 | 2022.9.30
34 | 阻尼器 | 1BGA0002 | XGQ-50F┇/ | 个 | 2 | NC | QNC |  |  | 江苏海狮机械有限公司 | 取消采购 | 2022.9.30
35 | 压缩机负荷阀线圈组件 | 1ANP0053 | 560-0017-00┇ASC3-24VDC/线圈及接线 | 套 | 4 | NC | QNC |  |  | EMERSON |  | 2022.9.30
36 | 高压气管 | 1BRD0002 | XGQ50F┇/ | 米 | 1 | NC | QNC |  |  | 江苏海狮机械有限公司 | 取消采购 | 2022.9.30
37 | 主减振弹簧 | 1HAP0240 | XGQ-50F洗衣机用┇/ | 个 | 4 | NC | QNC |  |  | 江苏海狮机械有限公司 | 取消采购 | 2022.9.30
38 | 轴承座 | 1HBK0151 | ┇XGQ-50F/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 江苏海狮机械集团有限公司 | 取消采购 | 2022.9.30
39 | 洗衣机轴承座 | 1HBK0164 | ┇XGQ50F-04-13/ | 套 | 1 | NC | QNC |  |  | 江苏海狮机械股份有限公司 | 取消采购 | 2022.9.30
40 | 刹车带 | 1MKB0001 | XGQ50F-07-00┇/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 江苏海狮 | 取消采购 | 2022.9.30
41 | 油封 | 1BKP0119 | B120×150×12┇/不锈钢弹簧 | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 江苏海狮机械集团 | 取消采购 | 2022.9.30
42 | 压缩机电机热保护器 | 1GML0232 | Art.-Nr.:13A240,DC 24v.┇Power Supply:24v DC;Max. current：0.15Amps;Max.power consumption:3VA;Enclosure:IP20;Relay output(amps.):6Amps/ | 个 | 2 | NC | QNC |  |  | 不指定制造厂商 |  | 2022.9.30
43 | 膨胀阀expansionvalves | 1AAW0535 | TJRE 11 MW 55 2B┇/管径：Φ22mm | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 上海阿尔西空调有限公司 |  | 2022.9.30
44 | 波纹管 | 1HKB0327 | XGQ25F-09-10┇/ | 个 | 1 | NC | QNC |  |  | 江苏海狮 | 取消采购 | 2022.9.30
45 | 洗衣机轴承座 | 1HBK0165 | ┇XGQ25-04-10/ | 套 | 1 | NC | QNC |  |  | 江苏海狮机械股份有限公司 | 取消采购 | 2022.9.30
46 | 吊车大车电机 | 1GMB0900 | 1.1/1.0A,0.32/0.06kw,EExdeⅡBT4┇FU-B_11_53_11-ex/ | 个 | 4 | NC | QNC |  |  | STAHL |  | 2022.9.30
47 | 中间轴 | 1ATT0022 | GZZ-50-02A-08┇/ | 个 | 1 | NC | NC |  |  | 江苏海狮 | 取消采购 | 2022.9.30
合计(含13%增值税)：