华能霞浦核电项目输电系统规划 设计报告审查项目技术任务书

批准：

审核：

校核：

编制：

华能霞浦核电有限公司

二零二一年十二月

本文件产权属华能霞浦核电有限公司,未经允许,禁止以任何方式擅自使用、复制、传播。

目 录

一、  审查项目............................................................................ 1

二、  审查目的............................................................................ 1

三、  项目概况............................................................................ 1

四、  参考文件............................................................................ 1

五、  审查内容............................................................................1

六、  审查要求............................................................................ 2

七、  审查进度要求....................................................................2

# 一、审查项目

华能霞浦核电项目输电系统规划设计报告。

# 二、审查目的

为确保华能霞浦核电项目输电系统规划设计报告满足相关规程规范要求，指 导后续项目接入系统设计工作，故委托审查单位开展华能霞浦核电项目输电系统 规划报告的审查工作。

# 三、项目概况

华能霞浦核电厂位于福建省宁德市霞浦县城东南方位约 17km 处，东冲半岛 的东北部、福宁湾西南岸的长表岛周边。福建霞浦核电厂址拟按 7 台核电机组规 划，厂址区域分为东、西两部分。西侧区域布置 4 台华龙一号压水堆核电机组和 1 台 60 万千瓦级高温气冷堆核电商业推广机组，由华能集团负责投资建设。东 侧区域由中核集团投资建设 2 台 600MW 级核电机组。

# 四、参考文件

1、国家能源局综合司关于福建霞浦核电项目的复函（国能综核电[2015]257 号）；

2、《大型电源项目输电系统规划设计内容深度规定》（Q/GDW 1271-2014）

3、《电力系统安全稳定导则》（GB 38755-2019）；

4、《电力系统技术导则》（GB 38969-2020）；

5、其他相关规划、国家法规及行业标准规范。

# 五、审查内容

审查单位应依据国家相关法律法规、规程规范及标准等对华能霞浦核电项目

输电系统规划报告进行审查，主要包括但不限于以下内容：

1. 电能消纳方案，项目的供电范围和消纳方案的合理性；

2. 输电方案，结合输电走廊情况及电网规划，审查项目输电方案在潮流分

布、稳定、经济等方面论证的详实、充分情况，指导后续接入系统设计。

3. 国家法律法规、规程规范、政策性文件要求审查的其他内容。

# 六、审查要求

1．承担审查任务的单位须具备工程咨询单位甲级资信证书、是经国家主管

部门认可的咨询机构，近三年来至少有 1 项输电系统规划报告审查业绩。

2．审查工作完成后，形成审查意见，意见签署后向华能霞浦核电有限公司

提交纸质意见 3 份、光盘电子版报告 2 份。

# 七、审查进度要求

项目承接单位在收到华能霞浦核电项目输电系统规划报告 1 个月内召开审 查会，具备条件后完成审查并提交审查意见或会议纪要。